## Naslovna strana
Ovlaštena tvrtka: BIM Prizma j.d.o.o. - za projektiranje, građenje i usluge
Sjedište: Potočka 32, Križevci, OIB: 41342613933, E-mail: bimprizma@gmail.com
Razina razrade troškovnika:
TROŠKOVNIK
Strukovna odrednica troškovnika:
Troškovnik građevinsko - obrtničkih radova
Naziv projektiranog dijela građevine:
za rekonstrukciju ulaza u zgradu B
Popis suradnika:
Projektant: | Zoran Zorko, dipl.ing.arh.
Direktor: | Zoran Zorko dipl.ing.arh
Investitor: | Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, OIB: 52375298148
Lokacija gradnje: | Zgrada B, Križevci, kat.čest.br. 739 i 740, k.o. Križevci
Naziv građevine: | Visoko gospodarsko učilište - zgrada B
Oznaka troškovnika: | T-2 | Mjesto i datum: | Križevci, 07/2019 | ZOP:
Troškovnik: | Građevinsko - obrtničkih radova |  | Broj troškovnika: | T.D. Br: | 2/2019-T
Glavni projektant: |  | Projektant: | Zoran Zorko, dipl.ing.arh.

## Troškovnik
Ovlaštena tvrtka: BIM Prizma j.d.o.o. - za projektiranje, građenje i usluge
Sjedište: Potočka 32, Križevci, OIB: 41342613933, E-mail: bimprizma@gmail.com
Broj: | O P I S S T A V K E | Količina | Jed. mjera |  | Jedinična cijena |  | Ukupna cijena:
B) Troškovnik
|  | Cijene su iskazane u kunama bez PDV-a | [5 empty] | kn
1 | Zemljani radovi
1.1. | Iskop zemlje strojno i ručno za postavu rubnika i kamene podloge. Napomena: postojeće betonske podloge se ne skidaju, iskop se vrši samo na zemljanim dijelovima. Dio kvalitetnije zemlje potrebno je deponirati na gradilištu za kasnije poravnavanje. U cijenu je potrebno uključiti i vađenje zelenila, te vađenje i odvoz betonskog postolja za kip. | [7 empty] | 1
|  | 45 | m3 | x | 0 | = | 0 | kn
1.2. | Izvedba tamponskog sloja nasipa od kamenog materijala (tampon) granulacije 0 - 31,5 mm, na iskopanim dijelovima minimalne debljine 45 cm, a na ostalim dijelovima prem potrebi (postojeće betonske površine). U cijenu stavke uključeno površinsko zatvaranje, planiranje i valjanje posteljice, s točnošću ±0.5 cm, na koti 12 centimetara ispod kote završne obloge. U cijenu je potrebno uključiti postavu varene ljepenke V4 na dijelovima spoja sa zidovima zgrade, horizontalno minimalno 60 cm i vertikalno do visine nivelete opločnika. | [7 empty] | 2
|  | 74 | m3 | x | 0 | = | 0 | kn
| V4 - razvijena širina | 28 | m2 | x | 0 | = | 0 | kn
1.3. | Kombinirano (strojno - ručno) niveliranje i humusiranje spoja opločenog dijela i zelenih površina parcele. Stavkom je obuhvaćeno završno fino planiranje i valjanje, te dvostruko sijanje trave. Koristi se 50 % deponirana zemlja i 50 % humusnog sloja. | [7 empty] | 3
|  | 24 | m3 | x | 0 | = | 0 | kn
1 | Zemljani radovi |  |  |  | Ukupno: |  | 0 | kn
2 | Betonski i armirano - betonski radovi
2.1. | Demontaža rešetki podrumskih prozora, izrada šlica za oslanjanje, postava izgubljene oplate, postava armature i betoniranje ploče debljine 12 cm u ravnini s okolinom, vodonepropusnim betonom C 25/30. | [7 empty] | 1
| 60 x 120 cm | 2 | kom. | x | 0 | = | 0 | kn
2.2. | Dobava i postava Inoks kanalizacijskog okvira 70 x 70 cm, s poklopcem predviđenim za ugradnju betonskih opločnikat, kojma se opločuje ulaz, nosivosti za kolni promet, uključujuć betoniranje - dizanje šahte u razinu opločenja. | [7 empty] | 2
|  | 2 | kom | x | 0 | = | 0 | kn
2 | Betonski i armirano - betonski radovi |  |  |  | Ukupno: |  | 0 | kn
3 | Rubnici i pješačke staze
3.1. | Dobava i ugradnja pješačkih rubnika 10/20/100 cm u svježi beton C 25/30. Spojnice se dorađuju cementnim mortom (1:3). U količine su uključeni i rubnici za izradu stepenica, koje se ispunjavaju opločnicima. | [7 empty] | 1
|  | 81 | m1 | x | 0 | = | 0 | kn
3.2. | Dobava i postava okvira tepiha i Al tepiha za vanjske prostore prema izboru investitora 300 x 90 cm. U cijenu je potrebno uključiti izradu korita tepiha, ugradnju okvira i spajanje odvoda u drenažni sloj. | [7 empty] | 2
| komplet | 1 | kom. | x | 0 | = | 0 | kn
3.3. | Dobava i ugradnja tipskih betonskih elemenata, otpornih na smrzavanje i sol, sa završnim protukliznim slojem, prema izboru investitora debljine 8 cm na podlogu od sabijene sitne kamene granulacije 0–4 mm debljine 4 cm, te zapunjavanje reški pijeskom. | [7 empty] | 3
|  | 175 | m2 | x | 0 | = | 0 | kn
3 | Rubnici i pješačke staze |  |  |  | Ukupno: |  | 0 | kn
REKAPITULACIJA:
1 | Zemljani radovi | [5 empty] | 0 | kn
2 | Betonski i armirano - betonski radovi | [5 empty] | 0 | kn
3 | Rubnici i pješačke staze | [5 empty] | 0 | kn
Ukupno: | [6 empty] | 0 | kn
PDV 25 % | [6 empty] | 0 | kn
Sveukupno: | [6 empty] | 0 | kn

## Stavke troškovnika
1 | Zemljani radovi
2 | Betonski i armirano - betonski radovi
3 | Rubnici i pješačke staze